## Sheet1
Weights calibrated measuring a pure Hf standard, bulk, polished | [10 empty] | Weights unchanged
Area of all peaks is fitted | [10 empty] | Weights changed
A constant shift is maintained across all peaks
Sigma is fixed for all peaks
W |  | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Meas 9 | Sp 11
La1 |  | 68.667 | 69.247 | 70.373 | 70.373 | 68.082 | 67.205 | 70.426 | 69.092 | 69.158 | 67.901
Ln |  | 2.574 | 2.709 | 1.292 | 1.292 | 2.31 | 1.374 | 1.308 | 2.71 | 1.094 | 1.309
Lb4 |  | 1.11 | 0.896 | 0.01 | 0.01 | 0.456 | 0.05 | 0.304 | 0.044 | 1.117 | 0.767
Lb1 |  | 15.602 | 17.917 | 15.585 | 15.585 | 19.408 | 17.216 | 17.418 | 17.568 | 18.231 | 13.484
Lb6 |  | 1.703 | 1.477 | 3.64 | 3.64 | 0.931 | 2.467 | 2.832 | 2.236 | 3.386 | 4.724
Lb1 + Lb6 |  | 17.305 | 19.394 | 19.225 | 19.225 | 20.339 | 19.683 | 20.25 | 19.804 | 21.617 | 18.208
L3N2 |  | 4.591 | 0.464 | 3.548 | 3.548 | 0 | 1.043 | 0.042 | 0.491 | 0.003 | 4.384
Lb3 |  | 1.781 | 0.586 | 0.314 | 0.314 | 0.699 | 1.875 | 3.142 | 3.002 | 2.852 | 0.262
L3N3 |  | 0.033 | 1.686 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.001
L3N2 + Lb3 + L3N3 |  | 6.405 | 2.736 | 3.862 | 3.862 | 1.758 | 2.918 | 3.192 | 3.499 | 2.858 | 4.647
Lb2 |  | 14.264 | 14.569 | 13.907 | 13.907 | 14.15 | 13.546 | 13.035 | 13.572 | 13.89 | 15.733
Lb7 |  | 0.005 | 0.287 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.68 | 0.003 | 0.677 | 0
L3O2 |  | 0 | 0.019 | 0.779 | 0.779 | 0.551 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0 | 0
Lu |  | 0.882 | 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.001 | 0.171
Lb10 |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.168 | 0.003
Lb5 |  | 0.273 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 |  | 1.172 | 0.452 | 0.872 | 0.872 | 0.551 | 0.009 | 0.698 | 0.451 | 0.846 | 0.175
Line | Original w | Meas 1 | Meas 2 | Meas 3 | Meas 4 | Meas 5 | Meas 6 | Meas 7 | Meas 8 | Meas 9 | Meas 10 | Mean | Stdev | Er (%)
La1 | 1 | [10 empty] | 1 | bar: Meas 1 to Meas 10
Ln | 0.01155 | 0.037485 | 0.039121 | 0.018359 | 0.018359 | 0.03393 | 0.020445 | 0.018573 | 0.039223 | 0.015819 | 0.019278 | 0.026059 | 0.0099632 | 38.2329
Lb4 | 0.05649 | 0.016165 | 0.012939 | 0.0001421 | 0.0001421 | 0.0066978 | 0.00074399 | 0.0043166 | 0.00063683 | 0.016151 | 0.011296 | 0.0069231 | 0.0066866 | 96.5841
Lb1 | 0.3679 | 0.22721 | 0.25874 | 0.22146 | 0.22146 | 0.28507 | 0.25617 | 0.24732 | 0.25427 | 0.26361 | 0.19858 | 0.24339 | 0.025625 | 10.5284
Lb6 | 0.014 | 0.024801 | 0.021329 | 0.051724 | 0.051724 | 0.013675 | 0.036709 | 0.040212 | 0.032363 | 0.04896 | 0.069572 | 0.039107 | 0.016877 | 43.1566
Lb1 + Lb6 | 0.3819 | 0.25201 | 0.28007 | 0.27319 | 0.27319 | 0.29874 | 0.29288 | 0.28754 | 0.28663 | 0.31257 | 0.26816 | 0.2825 | 0.017104 | 6.0547
L3N2 | 0.0001 | 0.066859 | 0.0067007 | 0.050417 | 0.050417 | 0 | 0.01552 | 0.00059637 | 0.0071065 | 4.3379e-05 | 0.064565 | 0.026222 | 0.028251 | 107.735
Lb3 | 0.07077 | 0.025937 | 0.0084625 | 0.0044619 | 0.0044619 | 0.010267 | 0.0279 | 0.044614 | 0.043449 | 0.041239 | 0.0038586 | 0.021465 | 0.017173 | 80.0052
L3N3 | 0.0001 | 0.00048058 | 0.024348 | 0 | 0 | 0.015555 | 0 | 0.00011359 | 8.6841e-05 | 4.3379e-05 | 1.4727e-05 | 0.0040642 | 0.0086271 | 212.2725
L3N2 + Lb3 + L3N3 | 0.07097 | 0.093276 | 0.039511 | 0.054879 | 0.054879 | 0.025822 | 0.043419 | 0.045324 | 0.050643 | 0.041326 | 0.068438 | 0.051752 | 0.018455 | 35.6599
Lb2 | 0.21385 | 0.20773 | 0.21039 | 0.19762 | 0.19762 | 0.20784 | 0.20156 | 0.18509 | 0.19643 | 0.20084 | 0.2317 | 0.20368 | 0.01224 | 6.0092
Lb7 | 0.0004 | 7.2815e-05 | 0.0041446 | 0.0012647 | 0.0012647 | 0 | 0 | 0.0096555 | 4.342e-05 | 0.0097892 | 0 | 0.0026235 | 0.0039527 | 150.6653
L3O2 | 0.0001 | 0 | 0.00027438 | 0.01107 | 0.01107 | 0.0080932 | 1.488e-05 | 0.00025559 | 0 | 0 | 0 | 0.0030777 | 0.0048988 | 159.1713
Lu | 0.0006 | 0.012845 | 0.00062097 | 5.684e-05 | 5.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0063683 | 1.446e-05 | 0.0025184 | 0.002248 | 0.0042392 | 188.5729
Lb10 | 0.01436 | 0.00017476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010416 | 0 | 8.6841e-05 | 0.0024292 | 4.4182e-05 | 0.00028392 | 0.00075615 | 266.3301
Lb5 | 0.0132 | 0.0039757 | 0.0014874 | 0 | 0 | 0 | 1.488e-05 | 0 | 2.8947e-05 | 0 | 1.4727e-05 | 0.00055217 | 0.0012897 | 233.5786
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 | 0.02866 | 0.017068 | 0.0065274 | 0.012391 | 0.012391 | 0.0080932 | 0.00013392 | 0.0099111 | 0.0065275 | 0.012233 | 0.0025773 | 0.0087853 | 0.0050752 | 57.769
Fits whose peak areas vary, but whose sum is almost cosntant:
So we use the original ratios to diustribute the sum among the 2 peaks, giving:
Lb1 + Lb6 | Lb1 | Meas 1: Lb6; Meas 2: Sum
Original ratio | 0.96334 | Meas 1: 0.036659
Resulting weights: | 0.27214 | Meas 1: 0.010356; Meas 2: 0.2825
L3N2 + Lb3 + L3N3 | L3N2 | Meas 1: Lb3; Meas 2: L3N3; Meas 3: Sum
Original ratio | 0.001409 | Meas 1: 0.99718; Meas 2: 0.001409
Resulting weights: | 7.292e-05 | Meas 1: 0.051606; Meas 2: 7.292e-05; Meas 3: 0.051752
Lb7 + L3O2 + Lu + Lb10 + Lb5 | Lb7 | Meas 1: L3O2; Meas 2: Lu; Meas 3: Lb10; Meas 4: Lb5; Meas 5: Sum
Original ratio | 0.013957 | Meas 1: 0.0034892; Meas 2: 0.020935; Meas 3: 0.50105; Meas 4: 0.46057
Resulting weights: | 0.00012261 | Meas 1: 3.0654e-05; Meas 2: 0.00018392; Meas 3: 0.0044019; Meas 4: 0.0040463; Meas 5: 0.0087853
|  | Without fixing the peaks above: | [8 empty] | Fixing the peaks: